10KW汽油静音发电机组技术参数

	参数要求

	发电机
	励磁方式
	稀土永磁电机（无需励磁）

	
	频率 (HZ)
	50

	
	额定电压 (V)
	230/400

	
	额定功率 (KW)
	10

	
	最大带载  (KW)
	12

	
	功率因数
	1

	
	电池容量
	36Ah/12V

	发动机
	型号
	B&S3854

	
	功率 (HP)
	21

	
	转速RPM (r/min)
	3000

	
	冷却方式
	风冷

	
	燃油
	92号以上汽油

	
	油箱容量 (L)
	26

	
	排量 (CC)
	627

	整机
	防护等级
	IP25

	
	噪音(dBA)
	≤65

	
	长*宽*高 (mm)
	870*660*660

	
	重量 (KG)
	120

	其它
	机油报警
	有

	
	频率表
	有

	
	计时器
	有

	
	接线柱
	有

	
	电启动
	有

	
	无保险断路器
	有

	
	12V直流输出
	有

	
	燃油表
	有

	
	走行轮
	有

	
	蓄电池
	有


25KW汽油静音发电机组技术参数

	参数要求

	发动机
	型号
	Q7-470

	
	功率 (HP)
	67

	
	转速RPM (r/min)
	3000

	
	冷却方式
	水冷

	
	燃油类型
	92号以上

	
	机油报警
	有

	
	启动方式
	电启动

	
	油箱容量 (L)
	40

	
	耗油量 (g/hp.hr)
	300

	
	排量 (CC)
	2230

	发电机
	励磁方式
	稀土永磁

	
	频率 (HZ)
	50

	
	额定电压 (V)
	400/230

	
	额定电流 (A)
	36

	
	额定功率 (KW)
	25

	
	最大带载 (KW)
	27

	
	功率因数
	1

	整机
	防护等级
	IP25

	
	噪音 (dBA)
	75/65（静音）

	
	长*宽*高 (mm)
	1150*780*790

	
	重量  (KG)
	340（静音420）


