| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |
| A1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 757 |  |
| A2 | 点型感温火灾探测器 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 72 |  |
| A3 | 通用底座 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 983 |  |
| A4 | 手动火灾报警按钮 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 55 |  |
| A5 | 火灾声光警报器 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 只 | 55 |  |
| A6 | 消防广播 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 0 |  |
| A7 | 隔离模块 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 个 | 42 |  |
| A8 | 输入模块 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 37 |  |
| A9 | 输出模块 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 13 |  |
| A10 | 输入输出模块 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 74 |  |
| A11 | 消火栓按钮 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 51 |  |
| A12 | 消防电话 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 2 |  |
| A13 | 接线端子箱 | 含原有设备的拆除费、新购设备的安装及编码费 | 套 | 20 |  |
| A14 | 垃圾清理费 | 拆除设备后的报警设备清理及运输 | 项 | 1 |  |
| A15 | 前端信号线修复 | 对部分前端掉线设备的修复（含配管及布线工作） | 项 | 1 |  |
| A16 | 安装辅材 | 胶布、标签等 | 项 | 1 |  |
| B | 机房设备 |  |  |  |  |
| B1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 琴台式，仅含1台琴台，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为 2400点。含控制器备电，火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。 | 台 | 1 |  |
| B2 | 总线制操作盘 | 插盘结构，含128个手动控制点，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态； | 台 | 1 |  |
| B3 | 直接控制盘 | 柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含8个直接控制 点，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用DC24V有源输出和无源触点输入方式 | 台 | 1 |  |
| B4 | 智能电源盘 | 柜式插盘结构，DC24V/8A 输出，含2节24AH/12V电池备电，标准柜式1U结构。 | 台 | 1 |  |
| B5 | 消防应急广播设备 | 琴台柜式安装（功率6400W） | 台 | 1 |  |
| B6 | 广播功率放大器 | 功率放大器，功率500W，不含柜，可组入各式19英寸标准机柜中。 | 台 | 1 |  |
| B7 | 消防电话 | 标准2U柜式结构，工作电压 DC24V。 | 台 | 1 |  |
| B8 | 静电地板及支架拆除 | 含拆除后的清理 | 平方米 | 76 |  |
| B9 | 静电地板安装 | 35MM，硫酸钙材质，含安装支架 | 平方米 | 76 |  |
| B10 | 地址码表校正及导入 |  | 项 | 1 |  |
| B11 | 消防报警主机安装联动调试 |  | 项 | 1 |  |
| B12 | 拆除后线缆二次打标 | 永久性标签，防水 | 批 | 1 |  |
| B13 | 室外接地 | 室外#6角铁，定制U型地埋2米以下，单价含开挖及回填 | 项 | 1 |  |
| B14 | 铜排 | 30*30 | 米 | 28 |  |
| B15 | 接地端子箱 | 国标 | 个 | 1 |  |
| B16 | 室外引入接地线（室外至铜排） | BV35平方 | 米 | 16 |  |
| B17 | 室内接地线（接地端子箱至铜排） | BV16平方 | 米 | 8 |  |
| B18 | 室内接地线（机柜至铜排） | BV16平方 | 米 | 20 |  |
| B19 | 安装辅材 | 铜鼻子等 | 批 | 1 |  |